附件

**瑞金市云石山乡第一批圩镇整治建设项目建设内容调整明细表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 原建设内容及规模 | 调整后项目实施内容及规模 |
| 云石山乡梅岗圩圩镇整治工程（道路设施） | 长958米，宽12米或4.5米 | 长958米，宽3米至15米不等，根据圩镇道路实际宽度实施；片石挡土墙长4米、高2米；路灯拆除及修复8座；砖砌 30\*30 盖板水沟370米等基础设施 |
| 云石山乡梅岗圩圩镇整治工程（排水设施） | 长338米，宽0.74米 | DN600混泥土涵管长530 米、DN800混泥土涵管长570米，检查井52个、雨水井66 个、跌水井、手孔井各1个等基础设施 |